**江苏医药职业学院停电应急预案**

 **一、应急工作小组**

 组 长：王毅兵

 副组长：王培森

 成 员：后勤处工作人员，物业公司经理及助理、全体水电工

 **二、不同情况下的处置方案**

 （一）**供电部门通知停电**。接到供电部门停电通知后，立即告知应急工作小组全体人员。组长或副组长立即向分管校领导汇报，并根据指示，提前通知学校各部门、二级学院、驻校服务单位，做好停电前的各项准备工作。停电期间加强值守，来电后全面恢复各类设备设施。

 （二）**学校内部维修停电**。学校内部因维修需要停电时，首先告知应急工作小组全体人员。组长或副组长根据停电时长与范围，决定是否向分管校领导汇报。提前通知停电区域有关部门、二级学院、驻校服务单位，做好停电前的各项准备工作。停电期间加强值守，来电后恢复各类设备设施。

 （三）**突发性停电**。应急工作小组成员接到突发性停电信息后，立即告知小组全体成员。小组全体成员立即了解职教园区其他学校与校内各区域供电信息，研判停电范围及停电原因。

 1、如属于校外停电，立即通知供电部门进行抢修，同时将突发性停电信息向分管校领导汇报。通知各门、二级学院、驻校服务单位，停电期间加强值守，来电后恢复各类设备设施。

 2、如属于校内大范围停电，立即向分管校领导汇报。立即通知各部门、二级学院、驻校服务单位，停电期间加强值守，来电后恢复各类设备设施。全体水电工立即排查停电原因，尽快恢复供电。必要时请供电部门或电力工程施工单位到场解决问题。

 3、如属于校内小范围停电，组长或副组长根据停电范围，决定是否向分管校领导汇报。立即通知停电区域有关部门、二级学院、驻校服务单位，停电期间加强值守，来电后恢复各类设备设施。水电工立即排查停电原因，尽快恢复供电。

 **三、注意事项**

 1、应急工作小组全体成员高度重视停电信息，及时响应，加强沟通，积极处置。

 2、根据停电面积和可能的停电时间，后勤处、保卫处、驻校服务单位等应加强警戒与巡视，根据不同情况做好宣传公告、妥善安置、紧急救援或疏散，稳定师生员工情绪，防止引起不必要的恐慌。

 3、配备应急照明灯、必要的应急物资。平时加强对校内的停电应急设施进行检查，提高突发停电事件应急能力。

 4、学校重大会议及考试，根据需要通知供电部门现场安排专人及设备保障供电。